## Planilha1
| KV | mGy/mAs
| 80 | 0.186 | 0
| KV | mGy/mAs | BSC |  | Região | DFF | Referencia | Ref. |  | Eqp.Teste | Eqp.Lab
| 40 | 0.0327 | 1.08 |  | Cranio-AP | 100 | 5 | 0.04 | 40 | 0.0327 | 0.04
| 50 | 0.0707 | 1.11 |  | Cranio-L | 100 | 3 | 0.073 | 50 | 0.0707 | 0.073
| 60 | 0.1087 | 1.13 |  | Tórax-PA | 180 | 0.4 | 0.109 | 60 | 0.1087 | 0.109
| 70 | 0.1467 | 1.14 |  | Tórax-L | 180 | 1.5 | 0.148 | 70 | 0.1467 | 0.148
| 80 | 0.186 | 1.158 |  | Abdome-AP | 100 | 10 | 0.186 | 80 | 0.186 | 0.186
| 90 | 0.2227 | 1.17 |  | Pelve-AP | 100 | 10 | 0.224 | 90 | 0.2227 | 0.224
| 100 | 0.2607 | 1.177 |  | Lombar-AP | 100 | 10 | 0.265 | 100 | 0.2607 | 0.265
| 110 | 0.2987 | 1.183 |  | Lombar-L | 100 | 30 | 0.305 | 110 | 0.2987 | 0.305
| 120 | 0.3367 | 1.19 |  | Lombar-JLS | 100 | 40 | 0.346 | 120 | 0.3367 | 0.346
Região | Cranio-AP
kV | 90 |  |  | 90 | 90 | 100
mAs | 10 |  | rend | 0.2227 | 0.2227 | 0.2607
Espessura | 23 |  | bsf | 1.17 | 1.17 | 1.177
Rendimento | 0.2227
BSC | 1.17
DFF | 100
ESAK | 2.8126 | mGy
Referencia | 5 | mGy
Diferença | -43.75%